邀 标 文 件

项目编号：HZKF2020-04

项目名称：医疗设备

招标人：湖州康复医院

2020年4月

第一部分  招 标 邀 请

我院对下列医疗设备产品及伴随服务进行公开竞争性招标，现邀请合格的投标人参加投标。

一、招标货物主要内容：

双立柱平板数字化X射线摄影系统（DR）      一套

详细资料见招标货物清单与技术规格要求。

二、交货期：合同签定壹个月内。投标商按最快时间报。

三、交货地点：湖州康复医院指定地点

四、投标地点：

㈠开标日之前的投标文件请投到湖州康复医院设备科。

㈡开标日当天的投标文件请直接投到开标会场。

五、投标截止时间：2020年04月28日下午1:30，逾期收到或不符合规定的投标文件视作废标。

六、开标时间、地点：2020年04月28日下午1:30于湖州康复医院行政楼一楼会议室。

七、凡对本次招标提出询问，请在2020年04月27日前与湖州康复医院设备科联系。

联系地址：湖州康复医院设备科

邮    编：313000（浙江省湖州市吴兴区毗山路99号）

电    话：18057220769

联 系 人：诸磊诚

二○二○年四月十四日

第二部分  投 标 须  知

一、合格的投标方：

本次为公开招标，凡具备本项目资质要求和功能配置，能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。投标方应遵守有关的中国法律和规章条例并自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标单位必须提供有关的资质证明资料：

- 投标人概况：包括简要历史、业务范围、组织机构技术能力等的简要介绍，公司信用等级，销售业绩等

- 所投标货物有单台设备中华人民共和国医疗器械注册证及登记表复印件。

- 公司营业执照(税务登记证、机构代码证)副本，医疗器械生产或经营企业许可证等。

- 经销商家必须取得所投设备制造商或代理商针对本次项目的授权证明文件，提供相应的授权证明文件。参加投标人员须持有《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明书》原件和代理人身份证复印件（必要时出示原件）。

- 有关医疗器械和质量监督等相关管理部门要求的其它相关证书

- 投标设备最近三年在本省内用户清单（设备类型、投用时间、数量）

三、投标总报价包括设备安装验收合格交付甲方使用前产生的一切费用，包含但不限于：主机及相关配套设备、附（配）件、包装、税金、售后服务、备品备件、运费等全部费用，按人民币报价。

四、技术质量要求：

1、本次投标的设备应是进口或者国产品牌设备，质量合格，所有主机、附（配）件均应具备该类商品的功能要求，同时有具体的规格型号，明确的生产商和原产地（在报价清单中注明），提供所投设备详细设备标准配置、所有可选配置及附件清单，同时需提供可选配置（包括软、硬件）的分项报价。质量出现问题，供方负责三包，费用由供方负责。

2、投标商须提供：

为保证设备安装、调试、使用及维修所需，供方在交货时应向需方提供全套资料和文件，至少应包含以下内容：⑴装箱单；⑵产品出厂合格证书；⑶随机软件备份资料；⑷操作说明书（含中文使用说明书），维修手册；⑸随机备件备品；⑹保修单 。

3、投标货物规格响应表：对照“招标货物清单与技术规格”的要求逐条说明投标货物对技术规格的响应、偏差情况。

五、伴随服务（包括售后服务）：投标人应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在24小时内响应并完成需方提出的合理维修要求，在投标书中请提供详细的售后服务承诺书，应包括以下内容：

- 保修期贰年以上（包括主机及附件，详细列明保修范围及期限，维修质量保证体系及有关证明文件）。

- 保修期内保证年95%以上的开机率（按365天计算）。如不能达到要求则按1：5顺延保修期（即停机超出1天顺延保修期5天）。

- 保修期满后终身负责维修，只收取维修零配件费（免收人工费）。维修或更换零部件后，经使用者验收合格后付款。已维修的故障或更换的配件，在6个月内再次发生故障应免费维修或更换。维修人员来医院进行免费随访维护

- 保证五年内免费提供设备软件升级，包括必要的硬件支持。

- 投标人提供的安装、调试及人员培训计划安排等

- 设备的验收应按合同规定的技术要求进行验收，属计量设备：由用户汇同主管技术监督部门按照国家计量标准对设备进行合格验收，或由卖方代为检定，并将计量部门的检定合格证书随设备一同发给买方；设备首次检定并取得合格检定证书由此产生的所有费用由卖方承担。

六、投标文件应有中文书写，正本一份、副本二份并经授权代表签署，开标一览表单独分装后贴于正本分装袋外侧，密封盖章投标；文件正本中除营业执照副本、质量保证书可提交复印件外，其他均须提交原件。投标方提交的文件将给予保密，但不退还。

七、投标文件的澄清：

评委会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由投标人受权代表签署，并且作为投标文件的补充，参与评标。

八、投标方同意提供按照我方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，且完全理解我方不一定要接受最低价的投标。

九、对未中标者招标方不具有作出解释的义务。

第三部分  招标货物清单与技术规格要求

一、设备名称：  双立柱平板数字化X射线摄影系统（DR）      一套

二、交货期：合同签定一个月内,投标商按最快时间报。

三、付款方式和条件：50%安装调试验收合格后一个月支付，40%半年支付，余款10%正常运行一年付清。

四、功能概述：本次招标的双立柱平板数字化X射线摄影系统为医院放射科用于放射影像诊断、教学、科研的功能齐全的直接数字化摄影系统（DR系统）；投标产品应具有配置齐全、运行性能稳定、操作安全、工作流程简便的性能，并可满足相关使用科室所需人体检查部位的摄影需求、预留有良好的升级功能设计、可以与医院的PACS系统相连接。希投标方提供贵公司最新的优质产品，医院有权拒绝老旧机型。

五、技术规格及基本配置要求：

双立柱平板数字化X射线摄影系统（DR）  1套

总体要求：采用双立柱固定床系统结构。通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。

1、X线发生器

1.1、设备配置的X射线高压发生器和X线球管, 限束器、等保证产品的高度匹配性

1.2  网络集成: 发生器参数状态可与采集图像集成显示

1.3、具备障自诊断功能

1.4、最大输出功率：≥50kW

1.5、管电压范围：40-150千伏

1.6、最短曝光时间：≤1毫秒

1.7、最长曝光时间：≥10秒

1.8、最大输出毫安：≥600mA

1.9、最大毫安秒：≥630mAs

2、X线管

2.1、双焦点,焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米

2.2、大焦点最大功率≥49kW, 小焦点最大功率≥20kW

2.3、阳极热容量：≥220kHu

2.4、阳极靶角：12°

3、束光器

3.1、最大照射野：≥430mm×430mm

3.2、最小视野: 0×0

3.3、操纵方式：手动

4、X线管支架

4.1、双立柱固定床系统结构

4.2、X射线源组件支柱移动行程：≥1700mm

4.3、X射线管焦点距地垂直移动范围：≥530mm～1700mm

4.4、X射线源组件支柱自转范围：+180°～-180°，且相隔 90°处均能定位。

4.5、滤线器纵向移动范围：≥530 mm

5、摄影平床

5.1、床面距地面高度：≤680mm

5.2、床面纵向移动：≥890mm

5.3、床面横向移动：≥200mm

5.4、床面最大负重量：≥190KG

5.5、配备滤线栅装置

6、胸片摄影架

6.1、摄影台的行程：≥1300mm。

6.2、探测器中心距地最低：≤380mm

7、平板探测器

7.1、17×17英寸标准无线平板探测器1块

7.1.1、非晶硅型平板探测器，要求整板非拼接技术制作。

7.1.2、探测有效摄影尺寸：≥43CM×43cm

7.1.3、像素大小：≤140微米

7.1.4、图像灰度：≥14bit

7.1.5、像素矩阵：≥3000*3000

7.1.6、最大空间分辨率：≥3.10p/mm

7.1.7、DQE：≥68%

7.1.8、自然冷却，无风冷、水冷等任何冷却装置

7.1.9、数据传输模式：具备无线、有线双模式数据传输

8、系统控制及图像采集处理系统

8.1、工作站CPU主频：≥3.0GHZ，内存：≥4GB，操作系统：采用Win7或以上操作系统，显示器：≥22吋液晶显示器，硬盘容量：≥500G

8.2、图像采集：采集条件设置，机械位置显示，APR设置能对患者及图像信息进行管理, 包括病人登记、病人及图像信息管理、查询和排列病人影像、报告编写和管理、图像管理等功能；

8.3、具有曝光参数的记录和显示功能；能进行患者姓名的显示和输入功能；能在图像上显示左右标记符号；

8.4、具有多项DICOM服务类别，如传输、接收、存储、查询，WORKLIST、MPPS、存储确认等功能；

8.5、具有DICOM结构化SR报告(如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等)功能

8.6、具有统计功能，如统计当日或指定日期的曝光数量、拍摄部位的、设备拍摄量、时间段设备拍摄量等统计功能。

备注： 1、对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

2、请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。