湖州康复医院有限公司

康复设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：湖州康复医院有限公司

招 标 人：湖州康复医院有限公司

编制时间：二○一八年 十一月

目  录

第一章  招标邀请书……………………………………………………3

第二章  投标人须知前附表……………………………………………4

第四章  投标文件格式…………………………………………………15

湖州康复医院有限公司康复设备

采购项目邀请公告

项目编号：

一、招标项目名称及内容：

1、招标人：湖州康复医院有限公司

2、项目名称：湖州康复医院有限公司康复设备采购项目招标公告

3、标段划分：本项目共1个标段；

4、招标内容：康复设备、器材一批，详见招标文件；

5、招标方式：邀请招标；

6、招标范围：康复设备、器材一批的采购、安装服务等；

二、投标人资格要求：

1、投标人须是拥有独立法人资格的制造商或代理商，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一）；

2、投标人如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标人如为代理商，则应具有相应资格的医疗器械经营许可证（有效期内）；

3、投标人所投产品（属于医疗器械的）应当拥有医疗器械注册证（有效期内）；

4、欢迎厂商和地区总代来投标，如为代理商投标，应提供所投产品（设备）制造商或地区总代理商针对本项目的授权书，如投标人为地区总代理商，应出具制造商的地区总代授权书；进口设备须提供国内总代授权书；

5、投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、招标文件发放时间：

1、2018年  11  月  5  日开始，发放于湖州康复医院网站（http://www.hzkfhospital.com/）

四、开标日期和地点：

1、投标截止日期：2018年  11  月  15 日下午 16  点；

- 开标：待定

五、联系方式：

联系人： 芦银科

联系电话：13867276680

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省湖州市湖州康复医院有限公司复设备采购 |
| 2 | 招标人 | 浙江省湖州市湖州康复医院有限公司 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 招标范围 | 康复设备、器材一批 |
| 5 | 标段划分 | 本项目共1个包 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 7 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉 |
| 8 | 资格审查方式 | ☑资格预审 √资格后审 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 10 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 11 | 勘察现场 | √自行勘察 或提供图纸 |
| 12 | 分包 | 不允许分包。 |
| 13 | 偏离 | 详见招标文件 |
| 14 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 1 份正本， 2份副本。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 1、投标文件外封包的封口处须密封并加盖投标人公章； 2、投标文件每一页均须加盖投标人公章（部分材料要求加盖制造商或地区总代理公章红章的，从其规定，详见招标文件第三章采购需求）； 3、投标文件格式中需要委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交授权委托书。投标文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 |
| 17 | 装订要求 | 不得采用活页夹装订（宜用胶装），否则，招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 18 | 投标文件密封袋标识 | 封套上应写明： - 投标项目名称：浙江省湖州市湖州康复医院有限公司康复设备采购 - 项目编号：湖州康复医院有限公司-浙湖-（2018）-ZH01 - 投标人名称： ； |
| 19 | 投标文件递交及开标地点 | 投标文件递交地点及开标地点： 浙江省湖州市毗山路99号湖州康复医院康复科 |
| 20 | 评标方法及标准 | 自定 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不采用 |
| 22 | 供货安装地点 | 地点：浙江省湖州市湖州康复医院康复科 |
| 23 | 供货时间 | 合同签订后 40 天内。 |
| 24 | 付款方式 | 合同签订，合同内全部产品到货安装完成经甲方验收合格并出具《材料进场验收记录单》、无质量问题经甲方出具的《验收合格证明书》后支付合同总价的 90 %，使用满一年后无质量问题，支付合同剩余的 10% （无息）。 |
| 25 | 质保期 | 2年 |

二、采购项目技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维步态分析仪 | 1 | 1 可连续对不同步态、姿势、活动、转移等进行自动测量、记录、分类。 2 可自动生成报告，并可修改报告 3可分析所有8个步态时相（首次触地期、承重反应期、支撑相中期、支撑相末期、摆动前期、摆动相早期、摆动相中期、摆动相末期），并健患侧对比 4 具有视频回放功能 5 测量通道8通道以上 6 软件终生免费升级 |  |  |
| 2 | 悬吊训练系统 | 1 | 1悬挂及康复训练器承重≧200公斤，并可调节高度及任意高度锁定 2悬带、握具承重≧180公斤 3 弹性挂绳承重≧30公斤 |  |  |
| 3 | 天轨步行训练系统 | 14米 | 1 直轨：轨道需高强度材质，连接紧密 2 机头充电便捷，续航时间长，并有低压报警装置，紧急安全停止装置，并快速降低功能，启动、停止顺畅 3 专用吊带，吊带可承受拉力≧250公斤，长度≧2.5M |  |  |
| 4 | 等速力量训练系统 | 1 | 1 用途：评估与训练 2 运动控制模式：等速、等长、等张、持续被动等 3 可测试与训练关节：肩、肘、碗、髋、膝、踝等 4 座椅可调节，承重≧180公斤 5 数据可分析、生成报告并打印 |  |  |
| 5 | 音乐治疗室 | 6 | 1 座椅材质优良，不易磨损 2 承重≧100公斤，靠背及下肢角度能调节，评估与训练模块多样 |  |  |
| 6 | 虚拟情景互动评估与训练系统 | 1 | 1 显示屏尺寸≧42寸，高度可调节 2 提供多种训练模式，包括作业训练、认知与评估训练，上肢评定与训练，ADL日常生活功能训练等训练模式，能够进行手指精细运动控制训练 3 自动生成评测报告，可以直接打印评估和训练结果报表 |  |  |
| 7 | ADL模拟训练室 | 1 | 1 电动升降厨具灶台一套，无障碍卫浴一套，ADL评估训练设备一套 2 材料环保，防水性能好 |  |  |
| 8 | 吞咽言语治疗仪 | 1 | 1 便携式，携带方便 2治疗模式:脉冲式输出 3 双通道输出 |  |  |

第三章 投标文件格式

浙江省湖州市湖州康复医院有限公司康复设备采购项目

投

标

文

件

投标人：

____年____月____日

目 录

1、开标一览表；

2、承诺书；

3、授权委托书；

4、技术规格响应表；

5、投标分项报价表；

6、资格审查等技术文件；

7、制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告；

8、售后服务方案；

9、培训方案；

10、投标人认为需要说明的其他内容。

一:开标一览表

项目编号：湖州康复医院有限公司-浙湖-（2018）-ZH01

| 序号 | 产品名称 | 数量 （单位） | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维步态分析仪 |  |  |  |  |
| 2 | 悬吊训练系统 |  |  |  |  |
| 3 | 天轨步行训练系统 |  |  |  |  |
| 4 | 等速力量训练系统 |  |  |  |  |
| 5 | 音乐治疗室 |  |  |  |  |
| 6 | 虚拟情景互动评估与训练系统 |  |  |  |  |
| 7 | ADL模拟训练室 |  |  |  |  |
| 8 | 吞咽言语治疗仪 |  |  |  |  |

投标单位：                    法定代表人（或委托代理人）签字：

二、承 诺 书

浙江省湖州市湖州康复医院有限公司：

我公司郑重承诺以下事项：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

年   月  日

### 三、授权委托书

__________________：

我以____ _（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署招标编号________的投标文件及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

授权委托人签字：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

附委托代理人身份证复印件

四、技术规格偏离（响应）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

| 按招标文件规定填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 技术规格参数 | 偏离 说明 | 备注 |
| 1 | 三维步态分析仪 |  |  |  |
| 2 | 悬吊训练系统 |  |  |  |
| 3 | 天轨步行训练系统 |  |  |  |
| 4 | 等速力量训练系统 |  |  |  |
| 5 | 音乐治疗室 |  |  |  |
| 6 | 虚拟情景互动评估与训练系统 |  |  |  |
| 7 | ADL模拟训练室 |  |  |  |
| 8 | 吞咽言语治疗仪 |  |  |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

注：1、上表中的产品品名、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 原厂商 /原产地 | 数量 | 包装 运输费 | 安装 调试费 | 技术服务费等其他费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维步态分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 悬吊训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天轨步行训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 等速力量训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 音乐治疗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 虚拟情景互动评估与训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ADL模拟训练室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 吞咽言语治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）               法定代表人（或委托代理人）签字：

## 六、资格审查等技术文件

（1）营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）；

（2）医疗器械生产或经营许可证副本、所投产品医疗器械注册证；

（3）所投产品制造商或地区总代理商针对本项目的授权书（原件）；

（4）技术打分所涉及到的相关证明文件。

注：投标人应确保上述文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标人保留要求核对原件的权利。

七、制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或产品检验报告

※八、售后服务方案（必做）

（格式由投标人自定，但内容应包含对采购人的售后服务要求作出应答的内容）

※九、培训方案（必做）

十、投标人认为需要说明的其他内容（格式自定）